CONTENIDO DE LA FORMACIÓN SOBRE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

Se impartirá a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a:

      - Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.

      - Los sistemas de sujeción.

      - Los sistemas anticaídas.

      - Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.

      - Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.

      - Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.

      - Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

http://www.crea.es/prevencion/audito