## MANUAL DE AUTOPROTECCION

# GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL

Los responsables de las empresas o actividades públicas o privadas, para aplicar el presente Manual, previamente podrán clasificar el posible riesgo de sus actividades (riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo) según la tabla del Anexo A.

Dicha tabla se ha confeccionado en base a la NORMA BASICA DE EDIFICACION. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios (NBE-CP/82): Anexos (definición y clasificación de usos). Apéndice (clasificación de las instalaciones industriales y de almacenamiento, según su grado de peligrosidad). Esta NORMA está en proceso de revisión. Cuando éste concluya, la tabla del Anexo A deberá adaptarse al nuevo texto.

Para los usos de nivel de RIESGO ALTO todas las normas, indicaciones y condicionantes contenidos en el Manual deberán ser tomados en cuenta.

Para los usos de nivel de RIESGO MEDIO pueden excluirse aquellos aspectos que vengan señalados con dos estrellas  (**)

Para los usos de nivel de RIESGO BAJO pueden excluirse aquellos aspectos que vengan señalados con una estrella (*).

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivos que se persiguen: Plan de autoprotección.

El presente Manual Técnico de autoprotección se ha diseñado como orientación para los responsables de cualquier actividad potencialmente peligrosa.

El objeto del mismo es la preparación, redacción y aplicación del Plan de Emergencia. Este Plan tiene como objetivos:

* La organización de los medios humanos y materiales disponibles para:

- Prevenir el riesgo de incendio o de cualquier otro equivalente.

- Garantizar la evacuación y la intervención inmediata.

* Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad.

* Facilitar las inspecciones de los Servicios de Administración.

* Preparar la posible intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia (bomberos, ambulancias, policía).

Es importante subrayar que el Manual debe considerarse como una orientación general donde se recogen las bases técnicas para alcanzar los siguientes objetivos:

a) Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores, los medios de protección disponibles, las carencias existentes según la normativa vigente y las necesidades que deban ser atendidas prioritariamente.

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección e instalaciones generales.

c) Evitar las causas origen de las emergencias.

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias (*).

e) Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante una emergencia y, en circunstancias normales, como prevenirla (*).

Los responsables de la redacción e implantación de un Plan de autoprotección podrán seguir criterios distintos a los contenidos en este Manual siempre que garanticen niveles de seguridad equivalentes y sean aprobados por la autoridad competente.

1.2. Contenido del Plan de autoprotección.

Para cumplir los objetivos enunciados, el Plan de autoprotección se desarrollará por medio de cuatro documentos

DOCUMENTO NUMERO 1 EVALUACIÓN DEL RIESGO.Enunciará y valorará las condiciones de riesgo de los edificios en función de los medios disponibles.

DOCUMENTO NUMERO 2 MEDIOS DE PROTECCIÓN Determinará los medios materiales y humanos disponibles y precisos; se definirán los equipos y sus funciones; se establecerán todos los datos de interés para garantizar la prevención de riesgos y el control inicial de las emergencias.

DOCUMENTO NUMERO 3 PLAN DE EMERGENCIA Contemplará las diferentes hipótesis de emergencias; los planes de actuación en cada una de ellas; las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones.

DOCUMENTO NUMERO 4  IMPLANTACIÓN Desarrollará la divulgación general del Plan; establecerá los programas de formación específica del personal incorporado al mismo; tratará de la realización de simulacros; reglamentará su revisión cuando sea aconsejable (*)

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DOCUMENTO NUMERO 1

2.1 Desarrollo del documento En este documento se incluirán:

a) Relación de factores de riesgo con un análisis de los mismos.

b) Evaluación del riesgo de incendio de cada área y de las condiciones para la evacuación.

c) Planos de situación y emplazamiento.

2.2. ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO

Los factores que incluyen sobre el riesgo potencial deberán ser analizados con detalle. En especial los siguientes:

* Emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno (*).

* Situación de sus accesos; ancho de las vías públicas y privadas de la zona en que está edificado, y accesibilidad de los vehículos pesados.

* Ubicación de medios exteriores de protección: hidrantes, fuentes de abastecimientos, etc.

* Características constructivas; condiciones generales de diseño:

- Vías de evacuación

- Sectores de incendio

- Resistencia al fuego de elementos estructurales.

- Emplazamiento de los conductos fluidos.

- Desarrollo de la red eléctrica, interruptores.

* Actividades que se desarrollen en cada planta del edificio, con su situación y

superficies ocupadas por las mismas (*)

* Ubicación y características de las instalaciones y servicios.

* Número máximo de personas a evacuar por área con el cálculo de ocupación según la

normativa vigente.

2.3. EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD

Cada una de las distintas áreas de actividad de los edificios deberán ser evaluadas en

relación con:

2.3.1. Riesgo de incendio

La definición del nivel del riesgo (ver tabla Anexo A) será:

- ALTO

- MEDIO

- BAJO

El riesgo de fuego está condicionado por:

- Ocupación de personas por metro cuadrado.

- Superficie de la actividad.

- Altura de los edificios

2.3.2. Condiciones de evacuación

Las condiciones de evacuación de cada planta del edificio deberá ser evaluadas en  función del cumplimiento o no de lo establecido en la Norma Básica de la Edificación. "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios".

La definición de las condiciones de evacuación será:

- ADECUADAS

- INADECUADAS.

2.4. PLANOS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Toda la información recopilada y evaluada sobre el riesgo deberá ser recogida en los  planos que se definen a continuación. Los símbolos gráficos utilizados serán correspondientes a las normas UNE 23.032.

2.4.1. Características de los planos

* Formato A-3 (UNE 1.011/75)

* Escala 1/500 o, excepcionalmente, más reducida si las medidas del dibujo lo exigieran.

2.4.2. Indicaciones

* Hidrantes y bocas de incendio en la vía pública dentro de un radio de 200 m. respecto del edificio (*)

* Edificios públicos, riesgos especiales y todo aquello que por sus especiales características se considere mencionable y esté situado dentro de un radio de 100 m. (*-**).

* Emplazamiento de la finca con respecto a las vías públicas o particulares, que delimiten la manzana en que se sitúa acotando las distancias de los edificios a ejes de vía pública y anchura de éstas.

* Altura máxima de las edificaciones con expresión del número de plantas (*)

* Orientación N-S (*-**)

* Ubicación de almacenes de productos peligrosos.

2.4.3. Ejemplares a preparar

* Uno para el Cuerpo de Bomberos

* Uno para la Dirección del Establecimiento (*)

* Uno para colocar a la entrada principal del edificio en armario o similar con el rótulo  "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" (*)

3. MEDIOS DE PROTECCION DOCUMENTO Nº 2

3.1 Desarrollo del Documento

En este documento irán incluidos:

a) Inventario de medios

b) Planos del edificio por plantas.

3.2. INVENTARIO

Se describirán con detalle los medios disponibles para la autoprotección, de la forma

siguiente:

3.2.1. MEDIOS TECNICOS

* Instalaciones de detección.

* Alarmas.

* Extinción de incendios.

* Alumbrados especiales: señalización, emergencia, reemplazamiento, etc.

3.2.2. Medios humanos

* Según el lugar del edificio

* Según el día y la hora: día, noche, festivos, vacaciones, etc.

3.3. PLANOS DEL EDIFICO POR PLANTAS

Del mismo modo que se ha expresado en el punto 2.4 la documentación gráfica debe reunir los siguientes requisitos:

3.3.1. Características de los planos.

- Formato A-3 (UNE 1.011/75)

- Escala no inferior a 1/100 o, excepcionalmente, más reducida si las

dimensiones del dibujo lo exigieran.

3.3.2. Indicaciones

- Compartimentación y resistencia al fuego.

- Vías de evacuación.

- Medios de extinción de incendios: extintores, bocas de incendio, etc.

- Sistemas de alerta, alarma, detección y pulsadores.

- Almacén de materias inflamables y otros locales de especial peligrosidad.

- Número de ocupantes.

- Interruptores generales de la electricidad.

3.3.3. Ejemplares a preparar

- Uno para el Cuerpo de Bomberos.

- Uno para la Dirección del Establecimiento.

- Uno para colocar a la entrada principal del edificio en armario o similar

con el rótulo "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS " (*)

4. PLAN DE EMERGENCIA DOCUMENTO Nº 3

4.1. Objeto y desarrollo del documento El Plan de Emergencia deberá definir la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de las emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas:

- ¿Que se hará?

- ¿Cuándo se hará?

- ¿Cómo y donde se hará?

- ¿Quién lo hará?

En el documento irán incluidos:

a) Los factores de riesgo y clasificación de emergencias.

b) Las acciones a emprender en cada caso.

c) La composición de los equipos de emergencia y su denominación

d) Los esquemas operacionales del desarrollo del Plan.

4.2. FACTORES DE RIESGO.

Clasificación de emergencias.

La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta:

- La gravedad de la emergencia: dificultades de controlarla y posibles

consecuencias.

- Disponibilidad de medios humanos (*)

4.2.1. Clasificación de la emergencia en función de la gravedad

CONATO DE EMERGENCIA Accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección de local, dependencia o sector

EMERGENCIA PARCIAL Accidente que para ser dominado requiere la actuación de equipos especiales del sector. Sus efectos se limitan al sector y no afecta a los colindantes ni a terceras personas.

EMERGENCIA GENERAL Accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Comporta

evacuación de personas de determinados sectores.

4.2.2. Clasificación de los planes de actuación de emergencia en función de las

disponibilidades de los medios humanos.

* Diurno

* Nocturno

* Festivo

* Vacacional

4.3. Las acciones a emprender en cada caso

Las intervenciones de personas y medios tienen que garantizar:

LA ALERTA De la forma más rápida debe:

- poner en acción a los equipos interiores de personal de primera intervención

- informar a restantes equipos interiores y ayudas de intervenciones exteriores.

LA ALARMA Para la evacuación de ocupantes

LA INTERVENCION Para el control de emergencias

EL APOYO Para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.

4.4. Equipos de emergencias Son el conjunto de personas especialmente entrenadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento. Su misión fundamental de prevención es tomar todas las precauciones útiles para  impedir que se encuentren reunidas las condiciones que puedan originar un accidente. Cada establecimiento dispondrá de equipos de emergencia cuya composición y

funciones están analizados y definidos en el Plan de Emergencia. Los equipos de lucha contra el fuego serán como mínimo de dos personas (*)

4.4.1. Funciones de cada miembro del equipo

Cada componente del equipo deberá:

* Estar informado del riesgo general y particular que presentan los diferentes procesos  dentro de la actividad que se desarrolle en el establecimiento.

* Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas.

* Tener conocimiento de existencia y uso de medios materiales de que se dispone.

* Hacerse cargo de mantenimiento de los citados medios.

* Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que puedan provocar cualquier anomalía mediante:

- La acción indirecta (dando la alarma a las personas designadas en el Plan de Emergencia).

- La acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica, cerrar la llave de paso del gas, aislar las materias inflamables, etc.).

* Combatir el fuego desde que se descubre, mediante:

- El accionamiento de la alarma

- La aplicación de las consignas del Plan de Emergencia

- La utilización de los medios de primera intervención disponibles mientras llegan los refuerzos.

* Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas.

* Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de los accidentes o reducirlos al mínimo.

4.4.2. Denominación de los equipos

EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACION (E.A.E.) Su misión es asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y garantizar que se ha dado la alarma

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA) Su misión es prestar los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia (*-**)

EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCION (EPI) Su misión es acudir al lugar donde se ha producido la emergencia con objeto de controlarla. Sus componentes deben tener formación y adiestramiento adecuados(*)

EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCION (ESI) Su misión es actuar cuando la emergencia, debido a su gravedad, no ha podido ser controlada por los equipos de primera intervención. Apoyarán cuando sea necesario, a los Servicios de ayuda exteriores. Sus componentes deben tener formación y

adiestramiento adecuados (*)

JEFE DE INTERVENCION Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de

intervención (*)

JEFE DE EMERGENCIA Actuará desde el centro de comunicaciones del establecimiento. En función de la

información facilitada por el jefe de Intervención sobre la evolución de emergencia,

enviará el área siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que

sean necesarias (*-**) De él depende el jefe de intervención.

4.5. ESQUEMAS OPERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN

Se diseñarán los esquemas operaciones que contengan las secuencias de actuación de cada equipo en función de la gravedad de la emergencia. Cuando la complejidad lo aconseje, se elaborarán esquemas operaciones parciales (*) Los esquemas se referirán de forma simple a las operaciones a realizar en las acciones de:

- Alerta

- Intervención

- Apoyo entre jefaturas y equipos (*)

5. IMPLANTACIÓN DOCUMENTO Nº 4

5.1. Responsabilidad del Plan de autoprotección.

La persona responsable de poner en marcha el Plan según los criterios establecidos en este Manual es el titular de la actividad. Según la legislación vigente el personal directivo, mandos intermedios, técnicos y  trabajadores están obligados a participar en el Plan de autoprotección.

5.2. Organización. El Comité de autoprotección.

El titular de la actividad podrá delegar la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y mantenimiento del Plan en un jefe de Seguridad que, en caso de emergencia, podrá asumir las funciones de jefe de Emergencia. En casos en que se considere aconsejable, se creará un Comité de autoprotección que

asesorará sobre la implantación y mantenimiento del Plan (*-**)

Serán miembros de dicho Comité:

- El jefe de Seguridad

- El Jefe de Emergencia

- El jefe de intervención

- los jefes de Equipos de Emergencia.

- Aquellas personas que se estime oportuno.

5.3. Medios técnicos

Las instalaciones de protección contra incendios, así como las que sean susceptibles de producirlos serán sometidas a las Condiciones Generales de Mantenimiento y Uso, establecidas en la legislación vigente y en la Norma Básica de la Edificación "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios". Cuando así lo exija la Reglamentación vigente o el Plan Tipo para cada uso, se dotará el establecimiento de todas las instalaciones de prevención precisas. Tal como se ha indicado en 2.4.3. y en 3.3.3, se dispondrá en los accesos al establecimiento de un juego completo de planos, colocados en un armario ignífugo con

el rótulo "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" (*). Estos documentos servirán en caso de emergencia a las ayudas externas.

5.4. Medios humanos

La adecuación de los medios humanos a las necesidades del Plan no se limitará a la constitución de equipos:

a) Se celebrarán reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados del establecimiento en las que se explicara el Plan de Emergencia (PE) entregando a cada uno un folleto con las consignas de

autoprotección (*).

Las consignas generales se referirán, al menos, a:

* Precauciones a adoptar para evitar causas origen de emergencia.

* Forma en que deben informar cuando detecten una emergencia.

* Forma en que se les trasmitirá la alarma

* Información sobre lo que se debe hacer y lo que no en una emergencia.

b) Los equipos de Emergencia y sus jefes recibirán formación y adiestramiento adecuados a las misiones que se les encomiendan en el Plan (*). Al menos una vez al año se programarán cursos de este tipo.

c) Para información de visitante y usuarios del establecimiento se dispondrá de carteles con consignas sobre prevención de riesgos y actuación en caso de emergencia (*)

5.5. Simulacros de emergencia

Se efectuarán al menos una vez al año (*) Servirá para extraer conclusiones encaminadas para lograr mejoras del Plan y obtener así una mayor efectividad.

5.6. Programa de implantación.

Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo con un calendario, se programarán las actividades siguientes:

a) Inventario de factores que influyen en el riesgo potencial (*)

b) Inventario de los medios técnicos de autoprotección

c) Evaluación del riesgo (*-**)

d) Confección de planos (*)

e) Redacción de Manual de Emergencia y planes de actuación (*)

f) Incorporación de los medios técnicos que deban ser utilizados en los

planes de actuación: alarmas, señalizaciones, etc. (*)

g) Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de

emergencia para el personal y los usuarios (*)

h) Confección de los planos "Usted está aquí" (*)

i) Redacción de las consignas de prevención y actuación en caso de

emergencia para los componentes de los equipos (*)

j) Reuniones informativas con el personal (*-**)

k) Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los

equipos de emergencia (*)

5.7. Programa de mantenimiento

Se preparará un programa anual con su correspondiente calendario, que comprenda las actividades siguientes:

a) Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal (*)

b) Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo

potencial de incendio (calderas, cocinas, etc.)

c) Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción

de incendios, según lo establecido en la Norma Básica de la Edificación.

d) Inspecciones de seguridad

e) Simulacros de emergencia.

5.8. Investigación de siniestros

En caso de producirse una emergencia en el establecimiento:

* Se investigarán las causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias.

* Se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y se adoptarán las medidas correctoras necesarias.

* Se redactará un informe que recoja los resultados de la investigación y que se remitirá al Cuerpo de Bomberos que corresponda por su ámbito o, en su caso, a los Servicios Provinciales de Protección Civil.